通州区项目相关问题答疑口径

问题1、需明确规划西定福庄变电站投运时间；本次为第一宗上市土地，需明确开闭站建设具体地块。

答复口径：变电站位于地块东侧，开闭站位于地块南侧，均不在地块范围内，项目入市前已具备临时三通市政条件，可供二级建设单位施工使用。

问题2、11组团是否有控制性详细规划深化方案？

答复口径：建议后续关注设计小镇整体规划公示。

问题3、“公共服务功能的沿街建筑底层保证70%通透率”是指贴线率还是建筑沿街配套70%架空，还是指的是建筑长度与红线长度相比<30%？

问题4、“连续街道高度不宜超过30m”,沿街建筑长度m多少算连续？1.5:1高退比如何理解？屋顶退台1.5:1？

答复口径：以上两条问题，近期将发布“多规合一”审查意见补充复函，请予以关注。

问题5、北京地区规划设计通则按03还是12版执行？

答复口径：按照03版执行。

问题6、按《“多规合一”协同平台审核意见的函》中人防配建要求，需要配建人防面积不小于11165㎡，未规定是否需要分地块配建，需与人防沟通是要求分地块配建还是可以统一做在一个地块。其中，需要配建不小于1200㎡专业队队员掩蔽工程，按人防设计规范要求专业队队员掩蔽工程防护单元面积不能大于1000㎡，沟通此项是否可以突破。

答复口径：经与民防部门沟通，需明确建筑方案后确定，后续请咨询民防部门。

问题7、是否可以自建锅炉房，张家湾设计小镇规划对本地块是否有概规，能否提供？

答复口径：本区域规划属于可再生能源为主、燃气为辅供热区，区域内新建公共建筑应采用综合用能方案，其中商业、办公、多功能等建筑应优先采用地源热泵系统；新增居住类建筑可采用燃气锅炉房、深层地热等供热方式。